# Checklista för preventivt underhåll

Formulärets nederkant

Anvisning till checklistan, se: Stöd till checklista för preventivt underhåll

| 0 | Allmänt |
| --- | --- |
| Anläggning: |  |
| Typ: |  |
| Modell: | Mobilt Stationärt Container Lastväxlare |
| Serviceintervall: | Månadsvis Årlig |
| ( | Anläggningen godkänd: | Ja Nej Åtgärdad |
|  | Kommentar: |  |
| Pos | Kontrollpunkt | Anmärkningar |
| 1 | Uppställningsplats / Utrymme | OK | Ej OK | I/A | Åtgärd | Utförd åtgärd / noterad avvikelse |
| 1.1 | Åtkomlighet |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Skadegörelse |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Driftinstruktioner |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Bränsle |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Mobila bränsletankar |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Kylvätska |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Reservdelar |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Brandsläckare |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Läckage |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Nödbelysning och utrymningsbelysning |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Övrig utrustning |  |  |  |  |  |
| 2 | Motor / Generator | OK | Ej OK | I/A | Åtgärd | Utförd åtgärd / noterad avvikelse |
| 2.1 | Okulärbesiktning |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Läckage |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Motoroljenivå |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Kylvätskenivå |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Kylvätskenivågivare 1 och 2 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Motorvärmare |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Vevhusventilation |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Luftfilter |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Prov motorolja |  |  |  |  |  |

| 3 | Batteri | OK | Ej OK | I/A | Åtgärd | Utförd åtgärd / noterad avvikelse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Okulärbesiktning |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Temperatur |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Laddningslikriktare kontroll av spänning/ström |  |  |  |  |  |
|  | Hålladdning: | spänning ström |  |  |  |  |  |
|  | Snabbladdning: | spänning ström |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Larm |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Tillverknings- och installationsdatum |  |  |  |  |  |
| 4 | Ventilation | OK | Ej OK | I/A | Åtgärd | Utförd åtgärd / noterad avvikelse |
| 4.1 | Okulärbesiktning |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Funktion inluftsspjäll |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Funktion frånluftsspjäll |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Filter |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Termostatfunktion |  |  |  |  |  |
| 5 | Bränslesystemet | OK | Ej OK | I/A | Åtgärd | Utförd åtgärd / noterad avvikelse |
| 5.1 | Okulärbesiktning |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Bränsle/Bränslefilter |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Läckage |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Invallning |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Larm |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Kondensvatten |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Bränsleprov/analys |  |  |  |  |  |
| 6 | Avgassystem | OK | Ej OK | I/A | Åtgärd | Utförd åtgärd / noterad avvikelse |
| 6.1 | Okulärbesiktning |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Beröringsskydd |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Avtappning av kondensvatten |  |  |  |  |  |

| 7 | Larm | OK | Ej OK | I/A | Åtgärd | Utförd åtgärd / noterad avvikelse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Kontroll av aktuella larm |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Kontroll av historiska larm |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Kontroll B-larm |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Kontroll A-larm |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Nödstopp |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Kontroll av hela larmkedjan |  |  |  |  |  |
| 8 | Prov | OK | Ej OK | I/A | Åtgärd | Utförd åtgärd / noterad avvikelse |
| 8.1 | Transport och uppställning vid fastighet |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Prov med befintlig fastighet/last: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kW |  | A |  |
| 8.3 | Infasat mot nät (50 – 110%) |  |  |  |  |  |
|  | Max: |  | kW |  | A |  |
| 8.4 | Min 1 timme Min 4 timmar Min 8-10 timmar |  |
| 8.5 | Befintlig last Utökad last Minskad last |  |

| 9 | Organisation | JA | NEJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Ansvarig för transporter |  |  |  |
| 9.2 | Ansvarig för bränsle |  |  |  |
| 9.3 | Ansvarig för prov |  |  |  |
| 9.4 | Utbildning |  |  |  |

| Pos | Utförliga anteckningar: Utförd åtgärd / noterad avvikelse |
| --- | --- |